## 원천데이터
질의응답 | 회의번호 | 질의응답번호 | 회의록구분 | 대수 | 회의구분 | 위원회 | 회수 | 차수 | 회의일자 | 안건 | 안건 발언자 | 의원ID | ISNI | 발언순번 | 발언내용
Q | 046493 | 0011 | 국회 | 20 | 국정감사 | 환경노동위원회 | 2016 | 2016년10월14일 | 2016년10월14일(금) | 감사개시 | 한정애 위원 | 7641 | 0000000463652145 | 329 | 절수변기, 절수기기 관련한 질의를 드리도록 하겠습니다. (영상자료를 보며) 우리나라 이용가능한 수자원 총량이 333억t, 그중에서 생활용수 비중이 75억t으로 약 23% 차지하는데요. 생활용수 중에서 변기가 차지하는 비중이 약 25%, 19억t입니다. 굉장히 많습니다. 그래서 이 정도면 공업용수 전체 사용량이 21억t이기 때문에 거의 유사한 수준이 사실은 화장실에서 빠져나가는 물이기도 합니다. 그래서 환경부도 이 추세 감안해서 97년에 수도법상 물다량사용시설에 대한 절수설비 설치 의무화했고요, 그 연장선상에서 2012년에 양변기의 1회당 사용수량을 6ℓ 이하로 의무화하는 내용의 수도법 개정안을 만들었습니다. 그리고 또 대대적으로 저렇게 홍보도 하셨습니다. 지금 현재 사용수량 13ℓ의 양변기를 새 기준에 맞춰서 절수형으로 바꾸면 6ℓ 양변기로 교체를 하게 되고 이렇게 되면 연간 한 5%씩 교체를 해 나간다고 하면 한 3134만t의 물이 매년 절감될 수 있다고 하는 것입니다. 이것은 국내 절수제품 기술발전이 됐기 때문에 절수효율이 이렇게 높아진다라고 해서 이렇게 한 것인데요. 문제는 환경부의 법 개정에 따라서 2012년 7월 1일부터는 신축건물의 경우에는 6ℓ 이하의 절수변기를 설치하는 것이 의무화가 됐고요, 이것을 위반한 건축주에게는 300만 원 이하의 과태료가 붙게끔 되어 있습니다. 그리고 환경부는 그 이후에 2012년부터 실시했으니까 벌써 4년이 됐지요. 4년이 지난 현재까지 어느 정도 절수형 양변기 설치가 진행되었느냐라고 저희가 물었을 때 환경부는 양변기 관련한 추진실적을 시도를 통해서 시군구 자료를 취합 중이다라고 했습니다. 그런데 이것이 조금 맞지 않는 것이 환경부가 법 개정 이후에 2013년 8월에 지자체에 절수설비 설치 의무화 안내서를 보내면서 절수설비 설치 목표하고 추진계획 등이 포함된 종합계획을 5년마다 수립하고 그것을 환경부장관의 승인을 얻도록 했었어요. 그런데 진행되는 내용이 전혀 파악이 되고 있지 않다라고 하는 것을 얘기하는 것은 정말 적절하지 않다라는 말씀을 드리겠습니다. 그다음에 이 절수설비를 인증은 그러면 어디서 하느냐? 환경표지 인증을 해 줍니다, 환경산업기술원에서. 그래서 6ℓ 이하의 물을 쓰는 것으로 확인되면 환경표지 인증을 획득하게 되고요, 환경표지 인증을 획득하는 경우에는 조달청의 입찰심사 시에 가산점 적용될 수 있도록 되어 있고 공공기관 의무구매 혜택 등도 부여가 되도록 되어 있습니다. 2016년 8월 말 기준으로 보면 환경산업기술원으로부터 환경표지 인증을 받은 제품은 66개 업체 총 304개 제품으로 되어 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 환경표지 인증을 받고 설치된 절수변기의 1회당 총 사용수량을 점검을 실제로 해 봤더니 절수가 제대로 이루어지지 않는다는 것이지요. 원래 표지 인증을 받으려고 하면 98㎪의 압력하에서 6ℓ의 물을 써야지만 됩니다, 대변일 경우에. 소변일 경우에는 4ℓ 이하 이렇게 되어 있습니다. 그런데 실질적으로 환경표지 인증 받은 절수변기의 실제 사용수량을 보면 저렇습니다. 14ℓ, 17ℓ, 9.8ℓ, 8.7ℓ, 11ℓ, 저희가 실제 현장방문 조사해 가지고 한 겁니다. 동영상 하나 잠깐 보도록 하겠습니다. (동영상 상영) 최근에 가동되고 있는 스타필드 하남, 계림에서 설치한 절수형 양변기 1회 물 사용량입니다. 실제 측정을 해 보면 14ℓ 정도가 사용됩니다. 그런데 환경표지 인증을 받습니다. 이것은 그러면 사업주가 불법으로 설치를 했느냐? 그렇지도 않습니다. 환경표지 인증제품은 인증 시에 공급수압 98㎪에서 총 6ℓ 물 사용한 제품으로 되어 있고요. 그리고 이 환경표지 인증제품을 설치하면 절수기기를 설치한 것으로 인정을 받습니다. 그래서 사업주는 과태료를 물 이유가 없습니다. 문제점은 환경표지 인증하고 현장에서 물 사용량하고는 전혀 관계가 없다는 것이고요, 인증기준보다 더 많은 물을 사용해도 문제가 없습니다. 그러니까 물을 정말 물 쓰듯이 해도 환경표지 인증하고는 아무 관계가 없다는 것입니다. 이게 무슨 문제가 있냐면 이 98㎪이라고 하는 것이 97년도에 수도법이 만들어질 때 그때만 해도 수압이 굉장히 낮았습니다. 그래서 98㎪ 해서 6ℓ, 그때만 해도 옥상에 물탱크 설치해야지만 저 정도가 되니까. 그런데 지금은…… (발언시간 초과로 마이크 중단) (마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)수돗물 공급 수압 자체가 굉장히 좋아졌기 때문에 현재는 300㎪ 내외로 나옵니다. 그런데 인증을 하러 갈 때는 다 98㎪ 해서 6ℓ, 그런데 실제로는 300㎪ 나오니까 6ℓ가 아니라 14ℓ, 17ℓ…… 이것은 인증을 해 주는 게 문제가 있는 거지요. 인증이라고 하는 것이 기준 되는 98㎪뿐 아니라 변화되어 있는 압력하에서도 해당되는 ℓ를 맞출 수 있어야지만 절수형 기기라고 우리가 얘기를 해 줄 수 있는 것이기 때문에 변화되는 것에 맞추어서 인증의 기준이 맞춰질 수 있도록 이것은 다시 조정을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
A | 046493 | 0011 | 국회 | 20 | 국정감사 | 환경노동위원회 | 2016 | 2016년10월14일 | 2016년10월14일(금) | 감사개시 | 환경부장관 조경규 |  |  | 330 | 지금 말씀해 주신 거 충분히 공감하고요, 다 맞으시는 말씀 같습니다. 인증기준 따로 현실 따로 이런 괴리 문제가 있는 것 같아서 지금 말씀하신 절수효과 문제라든지 실제로 물 나오는 양 문제 이런 것을 다 해서, 지금 그렇지 않아도 딱 지금 말씀하신 그 분야는 아닌데 절수설비나 절수기구 관련해 가지고 다른 용역을 하는 게 하나가 있습니다. 하나가 있는데, 거기에 지금 말씀하신 그 부분을 포함을 해서 실제 현실하고 인증기준하고의 차이 이런 것도 조사를 해서 저희가 바로잡도록 하겠습니다.